## puntafzuiging 502-PU-42-3
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-04-11
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor AB
Code |  | 502-PU-042
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Wordt 4x P/J gedaan door Peeters
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | V snaar wordt vervangen
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | In slechte staat, moet vervangen worden
|  | werk gereed | ja

## puntafzuiging 502-PU-042-2
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-15
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor AB
Code |  | 502-PU-042
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | In slechte staat, moet vervangen worden
|  | werk gereed | ja

## puntafzuiging 502-PU-042-1
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-09
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor AB
Code |  | 502-PU-042
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | In slechte staat.
|  | werk gereed | ja

## Puntafzuiging 502-PU-042
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-01-17
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor AB
Code |  | 502-PU-042
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | nieuwe V snaar bestellen 1 x Spa 1332
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | In slechte staat.
|  | werk gereed | ja

## puntafzuiging 502-PU-043-3
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-04-11
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor CD
Code |  | 502-PU-043
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Wordt 4x p/j gedaan door Peeters
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd en uitgelijnd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Is in een slechte staat, moet vervangen worden
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-043-2
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-15
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor CD
Code |  | 502-PU-043
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Is in een slechte staat, moet vervangen worden
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-043-1
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-09
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor CD
Code |  | 502-PU-043
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Is in een slechte staat.
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-043
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2017-01-17
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor CD
Code |  | 502-PU-043
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Is in een slechte staat.
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-044-3
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-04-11
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor EF
Code |  | 502-PU-044
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Wordt 4x p/J door Peeters gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slechte staat, moet vervangen worden.
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-044-2
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-15
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor EF
Code |  | 502-PU-044
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Lager en lagerhuis Vent. vervangen.
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slechte staat, moet vervangen worden.
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-044-1
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-09
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor EF
Code |  | 502-PU-044
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slechte staat
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-044
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-01-18
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor EF
Code |  | 502-PU-044
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slechte staat
|  | werk gereed | x

## puntafzuiging 502-PU-045-2
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-04-11
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor HR
Code |  | 502-PU-045
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Wordt 4x per jaar gedaan door Peeters.
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering |  |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Afz vent is in slechte staat, en moet vervangen worden.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-045-1
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-15
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor HR
Code |  | 502-PU-045
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering |  |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Afz vent is in slechte staat, en moet vervangen worden.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-045
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-09
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor HR
Code |  | 502-PU-045
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering |  |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Afz vent is in slechte staat.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-046-3
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-04-11
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor MN
Code |  | 502-PU-046-2
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Wordt 4x P/J gedaan door Peeters.
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | V-Snaar aangespannen en uitgelijnd.
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator |  |  |  |  | In slechte staat.
werk gereed

## Puntafzuiging 502-PU-046-2
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-15
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor MN
Code |  | 502-PU-046-2
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | visueel gecontroleerd/ Door Peeters
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | uitgevoerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator |  |  |  |  | In slechte staat.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-046-1
Technisch beheer Oosterhout
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-09
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor MN
Code |  | 502-PU-046
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | uitgevoerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator |  |  |  |  | In slechte staat.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-046
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-01-17
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor MN
Code |  | 502-PU-046
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | uitgevoerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator |  |  |  |  | In slechte staat.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-056
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-01-17
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging verdunketel west
Code |  | 502-PU-056
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | uitgevoerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator |  |  |  |  | In slechte staat.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-054
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-01-17
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren monsterkraan
Onderdeel |  | Reactor West
Code |  | 502-PU-054
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slecht, overkap is aangetast door corrosie
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-061-3
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-04-11
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor HR
Code |  | 502-PU-061
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Wordt 4x P/J schoongemaakt door Peeters
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Aangespannen en uitgelijnd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Motor is in slechte staat en Vent.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-061-2
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-15
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor HR
Code |  | 502-PU-061
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Motor is in slechte staat en Vent.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-061-1
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-09
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor HR
Code |  | 502-PU-061
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Motor is in slechte staat en Vent.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-061
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-01-17
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging reactor HR
Code |  | 502-PU-061
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Gecontroleerd
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Motor is in slechte staat en Vent.
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-062-2
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-04-11
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging verdunketel H/R/SCA
Code |  | 502-PU-062
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | Wordt 4x per jaar gedaan door Peeters
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsvelig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | Uitgelijnd en aangespannen.
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slecht
werk gereed

## puntafzuiging 502-PU-062-1
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-15
Locatie | [6 empty] | monteur | Jos en Mark
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging verdunketel H/R/SCA
Code |  | 502-PU-062
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsvelig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slecht
werk gereed

## Puntafzuiging 502-PU-062
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-09
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Dakafzuigventilatoren
Onderdeel |  | Puntafzuiging verdunketel H/R/SCA
Code |  | 502-PU-062
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L8 | 1 | reinigen van ventilator | x |  |  |  | gedaan
L8 | 2 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsvelig
L8 | 3 | lagering | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 4 | V-snaar spannen uitlijnen | x |  |  |  | gedaan
L8 | 5 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 6 | elektra aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 7 | onbalans | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 8 | trillingsdempers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L8 | 9 | algemene staat van ventilator | x |  |  |  | Slecht
werk gereed

## LBK 501-PU-013
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-01-18
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Ventilatie unit en ventilatoren
Onderdeel |  | LBK VCL Lab
KKS code |  | 501-PU-013
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L1 | 1 | deuren en scharnieren | x |  |  |  | Zijn verrot
L1 | 2 | isolatie binnenzijde | x |  |  |  | Is slecht
L1 | 3 | kanaalaansluitingen | x |  |  |  | Redelijk
L1 | 4 | flexibele verbindingen | x |  |  |  | Redelijk
L1 | 5 | algemen staat van lbk | x |  |  |  | Zeer slecht. Moet ZSM vervangen.
L2 | 6 | ventilator | x |  |  |  | Slecht
L2 | 7 | lagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 8 | V-snaren spannen en uitlijnen | x |  |  |  | Zijn laatste onderhoudsbeurt vervangen
L2 | 9 | trillingsdempers | x |  |  |  | redelijk
L2 | 10 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | Niet aanrakingsveilig
L2 | 11 | motorlagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 12 | electrische aansluiting | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 13 | werkschakelaar | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L3 | 14 | afdichting klep dichtstand | x |  |  |  | Gecontroleerd
L3 | 15 | buitenluchtrooster schoonmaken | x |  |  |  | Gedaan
L3 | 16 | boutverbindingen | x |  |  |  | Slecht
L3 | 17 | servomotor luchtklep | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L3 | 18 | koppelstangen | x
L4 | 19 | verwarmer en koelelementen | x |  |  |  | Gedaan
L4 | 20 | werking vorstthermostaat | x |  |  |  | Getest
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x |  | Stoom gaat door wisselaar
L5 | 22 | vervuiling filters |  | x |  |  | Filters vervangen
L5 | 23 | algemene indruk filterhouders | x |  |  |  | slecht
L5 | 24 | u-buismanometers |  |  | x
L5 | 25 | drukverschilschakelaars |  |  | x
L5 | 26 | drukleiding voor drukverschil |  |  | x
L7 | 27 | stoomlans |  |  | x
L7 | 28 | condensaatafvoer | x |  |  |  | Gecontroleerd
warmte terugwinning
L14 | 1 | wisselaar zonodig reinigen |  |  | x
L14 | 2 | warmtewiel |  |  | x
L14 | 3 | draairichting wiel |  |  | x
L14 | 4 | werking toerenregelaar |  |  | x
L14 | 5 | geluidsproductie en onbalans |  |  | x
L14 | 6 | aanwijzing temp/vocht opnemers |  |  | x
L14 | 7 | luchtcondities in en uitreedzijde |  |  | x
werk gereed

## LBK 501-PU-012
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-02-12
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Ventilatie unit en ventilatoren
Onderdeel |  | LBK controle kamer
KKS code |  | 501-PU-012
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L1 | 1 | deuren en scharnieren | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 2 | isolatie binnenzijde | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 3 | kanaalaansluitingen | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 4 | flexibele verbindingen | x
L1 | 5 | algemen staat van lbk | x |  |  |  | Verkeert in slechte staat, moet vervangen worden
L2 | 6 | ventilator | x |  |  |  | Redelijk
L2 | 7 | lagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 8 | V-snaren spannen en uitlijnen | x |  |  |  | uitgelijnd en aangespannen
L2 | 9 | trillingsdempers | x
L2 | 10 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | niet aanrakingsveilig
L2 | 11 | motorlagers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 12 | electrische aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 13 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 14 | afdichting klep dichtstand | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 15 | buitenluchtrooster schoonmaken | x |  |  |  | Gedaan
L3 | 16 | boutverbindingen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 17 | servomotor luchtklep | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 18 | koppelstangen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L4 | 19 | verwarmer en koelelementen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L4 | 20 | werking vorstthermostaat | x |  |  |  | gecontroleerd
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x |  | gecontroleerd
L5 | 23 | algemene indruk filterhouders | x |  |  |  | Redelijk
L5 | 24 | u-buismanometers |  |  | x
L5 | 25 | drukverschilschakelaars |  |  | x
L5 | 26 | drukleiding voor drukverschil |  |  | x
L7 | 27 | stoomlans |  |  | x
L7 | 28 | condensaatafvoer | x |  |  |  | Gecontroleerd
warmte terugwinning
L14 | 1 | wisselaar zonodig reinigen |  |  | x
L14 | 2 | warmtewiel |  |  | x
L14 | 3 | draairichting wiel |  |  | x
L14 | 4 | werking toerenregelaar |  |  | x
L14 | 5 | geluidsproductie en onbalans |  |  | x
L14 | 6 | aanwijzing temp/vocht opnemers |  |  | xx
L14 | 7 | luchtcondities in en uitreedzijde
|  | werk gereed | x

## Rooftop 503-PU-005
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-14
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Ventilatie unit en ventilatoren York
Onderdeel |  | Luchtventilatie voor fabriek
KKS code |  | 503-PU-005
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L1 | 1 | deuren en scharnieren |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 2 | isolatie binnenzijde |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 3 | kanaalaansluitingen | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 4 | flexibele verbindingen
L1 | 5 | algemen staat van lbk | x |  |  |  | Verkeert in slechte staat, moet vervangen worden
L2 | 6 | ventilator | x |  |  |  | Zwaar gecorrodeerd, kan ieder moment in elkaar vallen
L2 | 7 | lagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 8 | V-snaren spannen en uitlijnen | x |  |  |  | uitgelijnd en aangespannen
L2 | 9 | trillingsdempers |  |  | x
L2 | 10 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | niet aanrakingsveilig
L2 | 11 | motorlagers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 12 | electrische aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 13 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 14 | afdichting klep dichtstand | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 15 | buitenluchtrooster schoonmaken |  |  | x
L3 | 16 | boutverbindingen | x
L3 | 17 | servomotor luchtklep |  |  | x
L3 | 18 | koppelstangen |  |  | x
L4 | 19 | verwarmer en koelelementen |  |  | x
L3 | 16 | boutverbindingen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L5 | 22 | vervuiling filters |  |  | x
L5 | 23 | algemene indruk filterhouders |  |  | x
L5 | 24 | u-buismanometers |  |  | x
L5 | 25 | drukverschilschakelaars |  |  | x
L5 | 26 | drukleiding voor drukverschil |  |  | x
L7 | 27 | stoomlans |  |  | x
L7 | 28 | condensaatafvoer |  |  | x
warmte terugwinning
L14 | 1 | wisselaar zonodig reinigen |  |  | x
L14 | 2 | warmtewiel |  |  | x
L14 | 3 | draairichting wiel |  |  | x
L14 | 4 | werking toerenregelaar |  |  | x
L14 | 5 | geluidsproductie en onbalans |  |  | x
L14 | 6 | aanwijzing temp/vocht opnemers |  |  | x
L14 | 7 | luchtcondities in en uitreedzijde
|  | werk gereed | x

## Rooftop 503-PU-006
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-14
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Ventilatie unit en ventilatoren York
Onderdeel |  | Luchtventilatie voor fabriek
KKS code |  | 503-PU-006
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L1 | 1 | deuren en scharnieren |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 2 | isolatie binnenzijde |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 3 | kanaalaansluitingen | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 4 | flexibele verbindingen
L1 | 5 | algemen staat van lbk | x |  |  |  | Verkeert in slechte staat, moet vervangen worden
L2 | 6 | ventilator | x |  |  |  | Zwaar gecorrodeerd, kan ieder moment in elkaar vallen
L2 | 7 | lagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 8 | V-snaren spannen en uitlijnen | x |  |  |  | uitgelijnd en aangespannen
L2 | 9 | trillingsdempers |  |  | x
L2 | 10 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | niet aanrakingsveilig
L2 | 11 | motorlagers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 12 | electrische aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 13 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 14 | afdichting klep dichtstand | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 15 | buitenluchtrooster schoonmaken |  |  | x
L3 | 16 | boutverbindingen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 17 | servomotor luchtklep |  |  | x
L3 | 18 | koppelstangen |  |  | x
L4 | 19 | verwarmer en koelelementen |  |  | x |  | visueel gecontroleerd
L4 | 20 | werking vorstthermostaat |  |  | x
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L5 | 22 | vervuiling filters |  |  | x
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L5 | 24 | u-buismanometers |  |  | x
L5 | 25 | drukverschilschakelaars |  |  | x
L5 | 26 | drukleiding voor drukverschil |  |  | x
L7 | 27 | stoomlans |  |  | x
L7 | 28 | condensaatafvoer |  |  | x
warmte terugwinning
L14 | 1 | wisselaar zonodig reinigen |  |  | x
L14 | 2 | warmtewiel |  |  | x
L14 | 3 | draairichting wiel |  |  | x
L14 | 4 | werking toerenregelaar |  |  | x
L14 | 5 | geluidsproductie en onbalans |  |  | x
L14 | 6 | aanwijzing temp/vocht opnemers |  |  | x
L14 | 7 | luchtcondities in en uitreedzijde
|  | werk gereed | x

## Rooftop 503-PU-007
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-14
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Ventilatie unit en ventilatoren York
Onderdeel |  | Luchtventilatie voor fabriek
KKS code |  | 503-PU-007
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L1 | 1 | deuren en scharnieren |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 2 | isolatie binnenzijde |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 3 | kanaalaansluitingen | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 4 | flexibele verbindingen
L1 | 5 | algemen staat van lbk | x |  |  |  | Verkeert in slechte staat, moet vervangen worden
L2 | 6 | ventilator | x |  |  |  | Zwaar gecorrodeerd, kan ieder moment in elkaar vallen
L2 | 7 | lagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 8 | V-snaren spannen en uitlijnen | x |  |  |  | uitgelijnd en aangespannen
L2 | 9 | trillingsdempers |  |  | x
L2 | 10 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | niet aanrakingsveilig
L2 | 11 | motorlagers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 12 | electrische aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 13 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 14 | afdichting klep dichtstand | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 15 | buitenluchtrooster schoonmaken |  |  | x
L3 | 16 | boutverbindingen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L3 | 18 | koppelstangen |  |  | x
L4 | 19 | verwarmer en koelelementen |  |  | x |  | visueel gecontroleerd
L4 | 20 | werking vorstthermostaat |  |  | x
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L5 | 22 | vervuiling filters |  |  | x
L5 | 23 | algemene indruk filterhouders |  |  | x |  | x
L5 | 24 | u-buismanometers |  |  | x
L5 | 25 | drukverschilschakelaars |  |  | x
L5 | 26 | drukleiding voor drukverschil |  |  | x
L7 | 27 | stoomlans |  |  | x
L7 | 28 | condensaatafvoer |  |  | x
warmte terugwinning
L14 | 1 | wisselaar zonodig reinigen |  |  | x
L14 | 2 | warmtewiel |  |  | x
L14 | 3 | draairichting wiel |  |  | x
L14 | 4 | werking toerenregelaar |  |  | x
L14 | 5 | geluidsproductie en onbalans |  |  | x
L14 | 6 | aanwijzing temp/vocht opnemers |  |  | x
L14 | 7 | luchtcondities in en uitreedzijde
|  | werk gereed | x

## Rooftop 503-PU-041
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-14
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Ventilatie unit en ventilatoren York
Onderdeel |  | Luchtventilatie voor fabriek
KKS code |  | 503-PU-042
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L1 | 1 | deuren en scharnieren |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 2 | isolatie binnenzijde |  |  |  | x | is slecht
L1 | 3 | kanaalaansluitingen | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 4 | flexibele verbindingen
L1 | 5 | algemen staat van lbk | x |  |  |  | Verkeert in slechte staat, moet vervangen worden
L2 | 6 | ventilator | x |  |  |  | Zwaar gecorrodeerd, kan ieder moment in elkaar vallen
L2 | 7 | lagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 8 | V-snaren spannen en uitlijnen | x |  |  |  | V Snaar vervangen en uitgelijnd
L2 | 9 | trillingsdempers |  |  | x
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L2 | 11 | motorlagers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 12 | electrische aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 13 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 14 | afdichting klep dichtstand | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 15 | buitenluchtrooster schoonmaken |  |  | x
L3 | 16 | boutverbindingen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 17 | servomotor luchtklep |  |  | x
L3 | 18 | koppelstangen |  |  | x
L4 | 19 | verwarmer en koelelementen |  |  | x |  | visueel gecontroleerd
L4 | 20 | werking vorstthermostaat |  |  | x
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L5 | 22 | vervuiling filters |  |  | x
L5 | 23 | algemene indruk filterhouders |  |  | x
L5 | 24 | u-buismanometers |  |  | x
L5 | 25 | drukverschilschakelaars |  |  | x
L5 | 26 | drukleiding voor drukverschil |  |  | x
L7 | 27 | stoomlans |  |  | x
L7 | 28 | condensaatafvoer |  |  | x
warmte terugwinning
L14 | 1 | wisselaar zonodig reinigen |  |  | x
L14 | 2 | warmtewiel |  |  | x
L14 | 3 | draairichting wiel |  |  | x
L14 | 4 | werking toerenregelaar |  |  | x
L14 | 5 | geluidsproductie en onbalans |  |  | x
L14 | 6 | aanwijzing temp/vocht opnemers |  |  | x
L14 | 7 | luchtcondities in en uitreedzijde
|  | werk gereed | x

## Rooftop 503-PU-042
Klantnaam |  |  | gecontroleerd | vervangen | n v t | defect | datum | 2018-03-14
Locatie | [6 empty] | monteur
Gebouw |  | BPO
Betreft |  | Ventilatie unit en ventilatoren York
Onderdeel |  | Luchtventilatie voor fabriek
KKS code |  | 503-PU-042
code | no | te controleren |  |  |  |  | opmerkingen
L1 | 1 | deuren en scharnieren |  |  |  | x | zijn slecht
L1 | 2 | isolatie binnenzijde |  |  |  | x | is slecht
L1 | 3 | kanaalaansluitingen | x |  |  |  | zijn slecht
L1 | 4 | flexibele verbindingen
L1 | 5 | algemen staat van lbk | x |  |  |  | Verkeert in slechte staat, moet vervangen worden
L2 | 6 | ventilator | x |  |  |  | Zwaar gecorrodeerd, kan ieder moment in elkaar vallen
L2 | 7 | lagers | x |  |  |  | Visueel gecontroleerd
L2 | 8 | V-snaren spannen en uitlijnen | x |  |  |  | V Snaar vervangen en uitgelijnd
L2 | 9 | trillingsdempers |  |  | x
L2 | 10 | opgenomen vermogen motor |  |  | x |  | niet aanrakingsveilig
L2 | 11 | motorlagers | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 12 | electrische aansluiting | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L2 | 13 | werkschakelaar | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 14 | afdichting klep dichtstand | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 15 | buitenluchtrooster schoonmaken |  |  | x
L3 | 16 | boutverbindingen | x |  |  |  | visueel gecontroleerd
L3 | 17 | servomotor luchtklep |  |  | x
L3 | 18 | koppelstangen |  |  | x
L4 | 19 | verwarmer en koelelementen |  |  | x |  | visueel gecontroleerd
L4 | 20 | werking vorstthermostaat |  |  | x
L4 | 21 | condensafvoer |  |  | x
L5 | 22 | vervuiling filters |  |  | x
L5 | 23 | algemene indruk filterhouders |  |  | x
L5 | 24 | u-buismanometers |  |  | x
L5 | 25 | drukverschilschakelaars |  |  | x
L5 | 26 | drukleiding voor drukverschil |  |  | x
L7 | 27 | stoomlans |  |  | x
L7 | 28 | condensaatafvoer |  |  | x
warmte terugwinning
L14 | 1 | wisselaar zonodig reinigen |  |  | x
L14 | 2 | warmtewiel |  |  | x
L14 | 3 | draairichting wiel |  |  | x
L14 | 4 | werking toerenregelaar |  |  | x
L14 | 5 | geluidsproductie en onbalans |  |  | x
L14 | 6 | aanwijzing temp/vocht opnemers |  |  | x
L14 | 7 | luchtcondities in en uitreedzijde
|  | werk gereed | x