## Installatieoverzicht
Contract nummer | Contract omschrijving | bedrijf | Klantnaam | Locatienummer | Klantkenmerk | VGE nummer | Straat | Huisnummer | Huisnummer toevoeging | Postcode | Plaats | Objectnummer | Object omschrijving | Objectgroep | Standaard objectnummer | Merk | Model | Type | Discipline | Open / gesloten | HR/VR | Serienummer | Bouwjaar
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058002 | 6016677 |  | Barbiestraat | 201 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051102 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058002 | 6016677 |  | Barbiestraat | 201 |  | 1122 AA | Plaats | OB0060033199 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-08-0056 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058001 | 6016678 |  | Barbiestraat | 202 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051103 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058001 | 6016678 |  | Barbiestraat | 202 |  | 1122 AA | Plaats | OB0060033202 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-08-0068 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058000 | 6016679 |  | Barbiestraat | 203 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051104 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058000 | 6016679 |  | Barbiestraat | 203 |  | 1122 AA | Plaats | OB0060033205 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-24-0148 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058083 | 6016680 |  | Barbiestraat | 204 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051105 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058083 | 6016680 |  | Barbiestraat | 204 |  | 1122 AA | Plaats | OB0060032927 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-24-0122 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058082 | 6016681 |  | Barbiestraat | 251 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051106 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058082 | 6016681 |  | Barbiestraat | 251 |  | 1122 AA | Plaats | OB0060032930 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-08-0054 | 2005
Contract nummer | Contract omschrijving | bedrijf | Klantnaam | Locatienummer | Klantkenmerk | VGE nummer | Straat | Huisnummer | Huisnummer toevoeging | Postcode | Plaats | Objectnummer 1 | Object omschrijving 1 | Objectgroep 1 | Standaard objectnummer 1 | Merk 1 | Model 1 | Type 1 | Discipline 1 | Open / gesloten 1 | HR/VR 1 | Serienummer 1 | Bouwjaar 1 | Objectnummer 2 | Object omschrijving 2 | Objectgroep 2 | Standaard objectnummer 2 | Merk 2 | Model 2 | Type 2 | Discipline 2 | Open / gesloten 2 | HR/VR 2 | Serienummer 2 | Bouwjaar 2 | Objectnummer 3 | Object omschrijving 3 | Objectgroep 3 | Standaard objectnummer 3 | Merk 3 | Model 3 | Type 3 | Discipline 3 | Open / gesloten 3 | HR/VR 3 | Serienummer 3 | Bouwjaar 3
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058002 | 6016677 |  | Barbiestraat | 201 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051102 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007 | OB0060033199 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-08-0056 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058001 | 6016678 |  | Barbiestraat | 202 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051103 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007 | OB0060033202 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-08-0068 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058000 | 6016679 |  | Barbiestraat | 203 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051104 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007 | OB0060033205 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-24-0148 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058083 | 6016680 |  | Barbiestraat | 204 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051105 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007 | OB0060032927 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-24-0122 | 2005
06MOOI0001 | APELDOORN c.2007 | 0006 B | keesje | SL0060058082 | 6016681 |  | Barbiestraat | 251 |  | 1122 AA | Plaats | OB0061051106 | Mechanische ventilatie | 30 | 300593032 | ITHO | CVE-Ecofan-2P (RF) | MV | MV | MV |  | 0 | 2007 | OB0060032930 | Combiketel | 10 | 130540030 | NEFIT | SMARTLINE BASIC-HRC24.CW3 | GESLOTEN | Combiketel | GeslotenCombiketel | HR | 543-05-08-0054 | 2005

## Toelichting
1 | Dump installatieoverzicht
2 | Titels blokkeren en filters aan
3 | Opschonen:
Selecteer in contractomschrijving (kolom A) "facturatiecontract" en verwijder
Selecteer in contractstatus (kolom G) "vervallen" en verwijder
Selecteer in contracteinddatum (kolom O) "datum t/m huidig jaar" en verwijder
Selecteer in object (kolom AP) en verwijder 16, 40, 99 LET op toestelsoorten in 99. Deze kunnen overschreven zijn.
Selecteer in objectgroep (kolom AO) "xx" en contoleer de opjecten welke overschreven zijn. Pas deze eventueel aan met databeheer. Daarna xx verwijderen.
4 | Selecteer bouwjaren "0 en 1900". Maak deze cellen leeg
5
6
7
8
9
10 | Maak van 34 waar nodig wod
11 | Zoek pijpdak ventilatoren en maak van 34 pdv
12 | Zoek BKT en maak van 30 btv
13 | Zoek meerdere dakventilatoren in AO, 1 regel (@x)
14 | Controleer "Type" met rest toestelgegevens
15 | Splits de objectgroepen naar MV en CV en sla beide afzonderlijk op
MV = 30-31-34
CV = 10-23-50-51
Geel is wijziging
Rood is vervalt
Oranje is LET OP
Groen is nieuw